{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口",null,null,"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2021-12"]
["导出时间：","2022-01-10 13:19:26"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","是否停运"]
[null,"t",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",32.686,8.4905,258.768416,8.36,0.495916,0.016,""]
["02日","-",8.361541,270.515375,"-",1.078291,"-",""]
["03日",33.57192,8.277185,289.94388,9.699347,1.340364,0.048004,""]
["04日",29.03373,8.679947,290.149766,8.285158,1.328106,0.034504,""]
["05日",31.15929,8.824112,287.912241,8.879554,0.974733,0.031736,""]
["06日",13.31244,8.742849,288.470091,3.899117,0.933553,0.013981,""]
["07日",41.65404,8.578718,287.703161,11.840654,0.996027,0.040398,""]
["08日","-",8.726192,285.826782,"-",0.939697,"-",""]
["09日",0.40713,8.727598,285.826782,0.116368,0.939697,0.000383,""]
["10日","-",8.773835,285.826782,"-",0.939697,"-",""]
["11日","-",8.797167,285.826782,"-",0.939697,"-",""]
["12日","-",8.645283,283.544137,"-",0.932192,"-",""]
["13日",4.87314,8.585643,266.299403,1.124451,0.854769,0.003399,""]
["14日","-",8.271714,229.302504,"-",0.693408,"-",""]
["15日",26.79069,8.396503,227.019877,6.100743,1.036599,0.033663,""]
["16日",18.7278,8.435392,218.0131,4.039782,1.371539,0.027292,""]
["17日",31.2876,8.355673,210.894525,6.495952,1.389948,0.041441,""]
["18日",37.50693,8.109551,206.512374,7.804683,1.318462,0.055876,""]
["19日",36.1989,8.392075,249.369728,9.976978,1.575503,0.0572,""]
["20日",25.41426,8.303928,265.519846,6.910115,1.460695,0.016059,""]
["21日",34.22745,8.328426,272.18762,9.351387,1.195343,0.041387,""]
["22日",34.44993,8.24809,276.394481,9.581551,0.997173,0.027162,""]
["23日",38.34333,8.17677,273.596822,10.694776,1.04021,0.04544,""]
["24日",48.19509,8.16575,285.9639,13.539612,1.426683,0.097349,""]
["25日",42.56433,8.164483,287.355051,12.221496,2.638403,0.11297,""]
["26日",23.45526,8.074611,282.562965,6.607551,2.984539,0.074579,""]
["27日",23.40105,8.074818,289.270693,6.694091,2.077945,0.032384,""]
["28日",21.70827,8.097135,284.688997,6.177492,1.782983,0.056733,""]
["29日",29.50362,7.923482,283.661918,8.267673,2.651517,0.074293,""]
["30日",24.35913,8.233363,278.603483,6.792614,2.34049,0.044744,""]
["31日",30.89043,8.371002,256.771771,7.930165,1.50011,0.069489,""]
["最小值",0.40713,7.923482,206.512374,0.116368,0.495916,0.000383,""]
["最大值",48.19509,8.824112,290.149766,13.539612,2.984539,0.11297,""]
["平均值",28.54887,8.397849,269.171072,7.655652,1.36046,0.043858,""]
["排放总量",713.72176,"-","-",191.39131,"-",1.096466,""]