{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":19,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2021-12",{"$nulls":13},"导出时间：","2022-01-10 13:19:11"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","是否停运"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日",263383.15,18.22,16.83,4.806,0.93,0.86,0.246,8.03,7.42,2.117,5,4.61,1.318,144.48,133.19,38.039,10.02,""]
["02日",246247.05,17.77,16.55,4.382,1.09,1,0.27,8.88,8.26,2.189,4.3,3.35,1.126,155.05,139.83,38.06,9.86,""]
["03日",253789.3,17.75,16.47,4.508,1.63,1.33,0.406,8.57,7.96,2.178,1,0.93,0.254,141.77,131.29,36.019,10.08,""]
["04日",253808.75,16.09,15,4.086,0.98,0.91,0.25,8.15,7.59,2.065,0.99,0.92,0.253,139.82,129.52,35.475,10.13,""]
["05日",259973.9,14.39,13.46,3.74,1.26,1.13,0.328,8.21,7.69,2.132,1.45,1.36,0.38,141.23,131.55,36.715,10.18,""]
["06日",256405.75,18.03,17.15,4.63,3.19,2.63,0.812,8.41,8.01,2.158,1.18,1.13,0.305,121.08,114.05,30.998,10.15,""]
["07日",257620.45,17.16,16.04,4.422,1.49,1.33,0.386,7.9,7.44,2.034,2.64,2.15,0.665,124.38,114.54,31.995,9.9,""]
["08日",261612,18.31,17.72,4.792,1.33,1.21,0.347,6.29,6.09,1.642,2.07,1.56,0.534,135.48,126.71,35.453,10.23,""]
["09日",243892.5,16.78,15.35,4.099,0.97,0.89,0.239,7.53,6.85,1.828,4.63,2.91,1.036,156.34,138.88,38.078,9.65,""]
["10日",227219.2,17.28,15.4,3.938,1.05,0.92,0.237,7.7,6.85,1.749,2.84,2.02,0.676,139.41,121.95,31.691,9.46,""]
["11日",262442.4,17.17,15.73,4.504,0.96,0.88,0.255,7.69,7.05,2.022,9.39,5.1,2.734,128,112.63,33.487,9.1,""]
["12日",288123.6,17.86,17.13,5.151,0.94,0.9,0.271,7.99,7.65,2.304,1.24,1.19,0.362,145.78,136.72,41.979,10.28,""]
["13日",293348.4,18.37,17.66,5.394,1.02,0.97,0.302,7.12,6.84,2.086,2.53,2.42,0.74,171,164.27,50.105,10.52,""]
["14日",279670.7,17.76,16.62,4.971,0.95,0.89,0.266,6.93,6.49,1.941,2.39,2.24,0.661,164.63,154.19,46.074,10.24,""]
["15日",282278.3,17.47,15.88,4.931,0.98,0.89,0.278,7.78,7.08,2.2,1.83,1.67,0.518,202.51,184.82,57.193,9.9,""]
["16日",290672.1,18.49,17.74,5.378,0.96,0.92,0.278,7.98,7.63,2.319,3.98,2.95,1.182,173.96,162.98,50.612,10.16,""]
["17日",303541.2,18.94,18.63,5.748,0.93,0.92,0.286,7.84,7.7,2.387,1.73,1.7,0.526,167.69,170.75,51.385,10.51,""]
["18日",284929.4,18.88,22.05,5.379,0.75,0.9,0.213,7.53,8.79,2.147,3.29,2.78,0.962,165.64,189.74,47.371,11.06,""]
["19日",286835.7,17.82,22.35,5.114,1.07,1.28,0.308,6.67,8.34,1.914,1.38,1.73,0.393,127.31,122.45,36.472,10.87,""]
["20日",292475.5,17.99,20.11,5.262,0.99,1.02,0.287,6.58,7.36,1.926,1.51,1.76,0.445,129.35,124.61,37.775,10.68,""]
["21日",295438.35,16.82,16.56,4.964,1.43,1.25,0.427,6.96,6.85,2.059,1.47,1.44,0.437,136.9,133.07,40.466,10.61,""]
["22日",302919.3,16.93,17.05,5.128,1,1,0.302,7.39,7.44,2.245,1.26,1.27,0.384,150.58,149.48,45.588,10.84,""]
["23日",299636.8,18.93,19.92,5.676,0.96,1.01,0.292,8.25,8.51,2.465,3.42,2.76,0.998,147.88,146.97,44.154,10.93,""]
["24日",299865.3,19.02,19.64,5.707,0.93,0.96,0.277,8.43,8.72,2.53,1.55,1.59,0.46,134.17,136.53,40.164,11.11,""]
["25日",300461.5,19.01,20.52,5.713,0.93,1,0.28,8.2,8.87,2.464,1.2,1.3,0.366,141.64,150.51,42.501,11.45,""]
["26日",300407.1,18.99,20.22,5.704,0.94,1,0.283,7.47,7.96,2.242,1.86,1.99,0.559,136.56,143.58,41.141,11.43,""]
["27日",112948.2,18.99,20.3,2.146,0.95,1.01,0.107,7.02,7.51,0.794,1.28,1.37,0.144,150.63,160.4,17.062,11.56,"部分停产"]
["28日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["29日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["30日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["31日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["最小值",112948.2,14.39,13.46,2.146,0.75,0.86,0.107,6.29,6.09,0.794,0.99,0.92,0.144,121.08,112.63,17.062,9.1,""]
["最大值",303541.2,19.02,22.35,5.748,3.19,2.63,0.812,8.88,8.87,2.53,9.39,5.1,2.734,202.51,189.74,57.193,11.56,""]
["平均值",270368.36,17.82,17.7,4.82,1.13,1.07,0.3,7.68,7.59,2.07,2.49,2.08,0.68,147.15,141.67,39.85,10.4,""]
["排放总量",7299945.9,"-","-",130.273,"-","-",8.233,"-","-",56.137,"-","-",18.418,"-","-",1076.052,"-",""]