{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":19,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2022-01",{"$nulls":13},"导出时间：","2022-02-18 15:34:13"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","是否停运"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日",195429.7,9.88,9.61,1.926,1.05,1.01,0.205,7.08,7.03,1.385,2.37,2.3,0.462,187.15,171.97,36.543,10.15,"部分停产"]
["02日",306390.95,9.67,9.55,2.957,1.01,0.99,0.308,7.85,7.87,2.406,1.66,1.66,0.513,176.17,164.02,53.935,10.34,""]
["03日",280917.8,9.55,9.27,2.689,0.78,0.78,0.218,7.36,7.28,2.074,1.47,1.45,0.417,168.54,157.06,47.212,10.19,""]
["04日",261512.8,9.26,9.38,2.423,1.06,1.05,0.277,7.7,7.79,2.016,2.12,2.12,0.554,119.36,114.08,31.146,10.41,""]
["05日",253185.1,9.26,9.04,2.347,1.75,1.62,0.437,6.82,6.65,1.725,2.9,2.85,0.738,152.89,142.76,38.773,10.08,""]
["06日",256376.35,9.25,9.26,2.373,1.38,1.26,0.35,7.98,7.91,2.044,4.03,3.31,1.019,131.95,123.82,33.772,10.15,""]
["07日",245830.7,9.25,9.14,2.276,1.19,1.12,0.288,8.05,7.97,1.986,3.08,3.04,0.755,168.04,158.27,41.326,10.18,""]
["08日",242484.6,12.81,12.46,3.105,1.68,1.57,0.406,8.64,8.62,2.096,2.6,2.6,0.627,115,109.08,27.886,10.27,""]
["09日",252148.9,12.57,11.84,3.152,1.6,1.42,0.405,8.39,8.22,2.119,1.65,1.62,0.416,145.19,135.7,36.528,10.05,""]
["10日",239509.6,9.2,9.2,2.203,0.75,0.74,0.18,8.5,8.51,2.031,2.46,2.66,0.587,160.5,149.36,38.547,10.24,""]
["11日",267794.55,9.81,9.54,2.623,0.94,0.91,0.256,8.55,8.28,2.301,2.47,2.36,0.664,174.91,162.32,46.81,10.12,""]
["12日",271807.25,9.43,9.23,2.562,0.99,0.96,0.269,9.03,8.86,2.456,2.39,2.37,0.647,164.42,150.29,44.773,9.92,""]
["13日",270166.45,13.76,13.34,3.691,2.69,2.43,0.731,8.02,7.75,2.175,4.39,3.48,1.226,151.2,138.17,41.042,9.82,""]
["14日",275941.05,13.93,13.53,3.847,13.76,12.66,3.762,8.55,8.31,2.361,3.5,3.36,0.964,155.5,143.78,42.908,10.07,""]
["15日",281473.45,17.12,16.7,4.811,14.6,14.44,4.133,8.14,8,2.289,3.17,3.08,0.892,165.9,155.59,46.731,10.25,""]
["16日",295235.35,11.29,11.29,3.333,4.06,4.08,1.208,8.52,8.53,2.521,3.05,3.02,0.901,167.57,160.02,49.417,10.48,""]
["17日",284660.5,10.18,10.54,2.903,5.34,5.51,1.487,7.83,8.18,2.224,3.22,3.37,0.919,172.88,167.06,49.296,10.59,""]
["18日",281583.45,12.85,12.7,3.631,5.37,5.18,1.524,7.85,7.7,2.212,3.83,3.74,1.082,162.26,153.62,45.659,10.39,""]
["19日",297323.25,9.79,9.69,2.91,2.82,2.8,0.84,7.12,7.05,2.119,2.5,2.49,0.746,152.37,150.47,45.247,10.8,""]
["20日",287373.1,11.36,11.58,3.256,2.66,2.61,0.766,7.86,7.81,2.259,4.53,3.86,1.284,166.97,161.9,47.914,10.56,""]
["21日",269410.05,10.43,10.27,2.813,3.69,3.63,0.952,7.77,7.65,2.098,3.18,3.14,0.86,176.64,174.07,47.499,10.75,""]
["22日",251739.95,11.95,11.62,3.007,9.13,8.88,2.296,7.29,7.11,1.835,3.43,3.34,0.867,163.3,159.22,41.088,10.65,""]
["23日",251163.65,11.85,11.84,2.976,2.6,2.57,0.66,7.29,7.26,1.831,3.58,3.57,0.897,150.92,150.3,37.919,10.89,""]
["24日",255702.2,11.54,11.46,2.949,2.43,2.43,0.622,7.43,7.38,1.901,3.99,3.97,1.02,139.74,139.54,35.678,10.71,""]
["25日",259450,10.03,9.88,2.605,1.87,1.85,0.488,6.59,6.5,1.713,3.62,3.57,0.941,144.4,142.37,37.486,10.74,""]
["26日",262953.1,9.53,9.52,2.506,0.77,0.77,0.2,7.35,7.34,1.928,5.19,5.2,1.365,144.98,144.62,38.127,10.87,""]
["27日",258645.2,9.6,10.07,2.487,0.73,0.74,0.187,7.09,7.43,1.837,5.71,5.46,1.547,142.57,149.8,36.873,10.94,""]
["28日",254160.9,9.72,9.65,2.471,0.7,0.7,0.179,7.02,6.98,1.788,2.72,2.68,0.693,139.76,139.56,35.539,10.77,""]
["29日",146455.4,9.47,9.7,1.387,0.56,0.53,0.083,7.31,7.48,1.072,3.36,3.52,0.497,133.4,136.82,19.505,10.88,"部分停产"]
["30日",247725.1,11.24,10.37,2.781,1.12,1.04,0.282,7.61,7.11,1.888,3.83,3.57,0.955,118.74,111.89,29.447,10.02,""]
["31日",256987.2,9.75,10.14,2.505,0.9,0.93,0.234,6.84,7.1,1.755,3.65,3.87,0.941,123.53,142.62,31.747,10.63,""]
["最小值",146455.4,9.2,9.04,1.387,0.56,0.53,0.083,6.59,6.5,1.072,1.47,1.45,0.416,115,109.08,19.505,9.82,""]
["最大值",306390.95,17.12,16.7,4.811,14.6,14.44,4.133,9.03,8.86,2.521,5.71,5.46,1.547,187.15,174.07,53.935,10.94,""]
["平均值",260049.6,10.81,10.69,2.82,2.9,2.81,0.78,7.72,7.66,2.01,3.21,3.11,0.83,152.79,147.1,39.88,10.41,""]
["排放总量",8061537.65,"-","-",87.505,"-","-",24.233,"-","-",62.445,"-","-",25.996,"-","-",1236.373,"-",""]