{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2022-01"]
["导出时间：","2022-02-18 15:33:13"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","是否停运"]
[null,"t",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",30.80772,8.306487,253.991191,8.006922,2.016971,0.061148,""]
["02日",47.83524,8.222723,259.476668,12.593972,2.116903,0.106968,""]
["03日",13.31709,8.093639,249.790784,3.486241,1.55817,0.013537,""]
["04日",34.46988,8.497886,265.907644,9.226782,1.528919,0.0544,""]
["05日",57.60705,8.332178,262.420608,15.19897,1.595397,0.084994,""]
["06日",48.83733,8.337431,267.520679,12.885915,2.750188,0.173012,""]
["07日",33.74358,8.385753,181.924351,4.947204,5.00445,0.160607,""]
["08日",36.2565,7.822438,179.184372,8.039334,4.999111,0.175291,""]
["09日",39.81663,8.326843,237.247098,9.315902,4.749004,0.17494,""]
["10日",10.79478,8.641771,268.712559,2.676153,5.046624,0.055529,""]
["11日",14.96976,8.549478,338.368457,5.014984,5.617461,0.077022,""]
["12日",45.72198,8.147965,283.164463,11.558027,3.985194,0.137838,""]
["13日",17.74506,8.314011,233.793096,4.154113,2.061951,0.034159,""]
["14日",40.70907,8.285207,238.591505,9.662574,2.148507,0.094457,""]
["15日",25.92816,8.444914,237.79446,6.434439,1.95273,0.05635,""]
["16日",61.26351,8.408997,288.821215,18.39029,2.923676,0.216297,""]
["17日",26.108901,8.430127,312.639736,8.202225,4.133489,0.119434,""]
["18日",20.386091,8.44863,287.51347,5.943159,3.191956,0.061022,""]
["19日",28.150793,8.426778,291.876258,8.877768,3.76263,0.119352,""]
["20日",20.888282,8.577106,303.725828,6.473098,4.864953,0.105895,""]
["21日",24.683748,8.569209,292.372985,7.522365,4.56792,0.117204,""]
["22日",22.683638,8.452151,280.60646,6.618481,4.492318,0.111137,""]
["23日",27.317493,8.514585,273.448826,7.637529,5.108811,0.146985,""]
["24日",16.893899,8.482371,266.011877,4.619116,4.457085,0.073478,""]
["25日",11.971868,8.522983,268.380461,3.279501,4.460363,0.048145,""]
["26日",15.044244,8.10367,272.338684,4.09038,3.960231,0.060562,""]
["27日",13.855785,7.572523,261.994097,3.768872,3.777173,0.051872,""]
["28日",16.911851,7.56341,262.83233,4.660338,4.08415,0.075113,""]
["29日",9.08797,7.509792,252.813902,2.447478,4.244713,0.039746,""]
["30日",18.376736,7.686768,272.321137,5.275251,4.086237,0.080645,""]
["31日",22.205592,7.827254,270.325429,6.325194,4.077773,0.106566,""]
["最小值",9.08797,7.509792,179.184372,2.447478,1.528919,0.013537,""]
["最大值",61.26351,8.641771,338.368457,18.39029,5.617461,0.216297,""]
["平均值",27.560975,8.251776,265.029375,7.333308,3.655647,0.096571,""]
["排放总量",854.390231,"-","-",227.332577,"-",2.993705,""]