{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2022-02"]
["导出时间：","2022-03-02 11:30:21"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","是否停运"]
[null,"t",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",25.389033,7.577415,273.23163,7.22477,4.946257,0.133366,""]
["02日",19.508044,6.960537,268.937613,5.37544,3.897307,0.083048,""]
["03日",15.629992,7.299971,228.436609,3.014936,4.131848,0.072595,""]
["04日",23.362937,7.689857,238.727568,4.247397,4.278765,0.114457,""]
["05日",21.097405,7.108633,208.943765,4.199989,4.484572,0.088164,""]
["06日",15.574229,7.505464,211.896252,3.390456,4.843646,0.080292,""]
["07日",19.780596,7.506775,211.262016,4.357335,4.344557,0.089232,""]
["08日",12.877016,7.564113,206.028735,2.682803,4.662262,0.061621,""]
["09日",14.784784,7.560203,246.48125,3.499954,7.105457,0.089987,""]
["10日",8.285954,7.588313,382.249553,2.209745,10.514241,0.040142,""]
["11日","-",7.677188,314.975969,"-",4.32273,"-",""]
["12日","-",7.841133,"-","-","-","-",""]
["13日","-",7.894917,"-","-","-","-",""]
["14日","-",7.887679,"-","-","-","-",""]
["15日","-",7.855785,303.352555,"-",10.133288,"-",""]
["16日","-",7.891161,320.315,"-",12.83207,"-",""]
["17日","-",7.901543,320.315,"-",12.83207,"-",""]
["18日","-",7.914058,279.210458,"-",13.233992,"-",""]
["19日","-",7.92517,146.097,"-",14.54821,"-",""]
["20日","-",7.930195,142.170083,"-",10.156694,"-",""]
["21日",5.5941,8.004718,134.450333,0.741,1.8211,0.00915,""]
["22日",14.8891,8.367347,123.166875,1.511,1.660728,0.02564,""]
["23日",13.5497,7.977454,95.269166,1.13,1.660832,0.02087,""]
["24日",25.3131,8.040939,74.819,1.964,1.704603,0.05091,""]
["25日",14.2559,8.1463,74.954916,1.598,2.255749,0.03805,""]
["26日","-",8.12154,112.194,"-",2.66907,"-",""]
["27日","-",8.077746,112.194,"-",2.66907,"-",""]
["28日",2.7534,7.804552,93.71375,0.175,2.957893,0.01094,""]
["最小值",2.7534,6.960537,74.819,0.175,1.660728,0.00915,""]
["最大值",25.389033,8.367347,382.249553,7.22477,14.54821,0.133366,""]
["平均值",15.79033,7.772168,204.935723,2.957614,5.94668,0.063029,""]
["排放总量",252.64529,"-","-",47.321825,"-",1.008464,""]