{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":39,"n_cols":19,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2022-02",{"$nulls":13},"导出时间：","2022-03-02 11:30:33"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","是否停运"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日",154479.9,9.61,9.44,1.487,0.51,0.5,0.082,7.67,7.55,1.187,4.75,4.66,0.735,126.26,124.41,19.503,10.69,"部分停产"]
["02日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["03日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["04日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["05日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["06日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["07日",274637.7,10.71,11.26,2.951,2.13,1.81,0.552,6.29,6.61,1.729,1.19,1.25,0.323,116,123.14,31.951,11.19,""]
["08日",260793.4,12.23,12.64,3.19,2.07,1.89,0.538,6.16,6.4,1.608,1.27,1.32,0.33,125.96,131.48,32.889,11.18,""]
["09日",267238.5,12.43,13.39,3.329,3.05,2.68,0.78,6.33,6.79,1.693,1.71,1.84,0.458,123.11,133.13,32.935,11.49,""]
["10日",270029.3,11.96,13.22,3.227,1.8,1.82,0.496,6.27,6.93,1.69,4.67,3.49,1.264,138.61,150.46,37.391,11.55,""]
["11日",269214.6,12.51,13.9,3.369,1.79,1.99,0.482,5.86,6.52,1.579,1.36,1.51,0.366,131.39,146.85,35.374,11.87,""]
["12日",277181.25,10.21,12.24,2.828,0.71,0.84,0.202,6.24,7.44,1.728,1.14,1.36,0.318,130.68,156.83,36.22,12.47,""]
["13日",281167.85,9.86,12.27,2.775,0.38,0.48,0.106,6.32,7.88,1.78,1.35,1.68,0.379,120,149.81,33.761,12.86,""]
["14日",267574.65,11.64,15.18,3.112,0.44,0.58,0.12,6.32,8.24,1.695,1.49,1.95,0.399,96.83,127.58,25.924,13.18,""]
["15日",210730.85,10.91,15.06,2.298,0.49,0.68,0.105,6.01,8.31,1.265,1.19,1.67,0.251,91.98,129.3,19.397,13.56,"部分停产"]
["16日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["17日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["18日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["19日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["20日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["21日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["22日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["23日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["24日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["25日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["26日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["27日",260356.35,12.21,11.06,3.169,2.32,2.1,0.604,3.85,3.57,0.999,1.95,1.83,0.51,173.22,158.51,44.976,9.99,""]
["28日",260066.7,11.4,10.13,2.98,4.11,3.76,1.062,8.24,7.57,2.151,3.34,3.03,0.868,182.62,165.22,47.396,9.92,""]
["最小值",154479.9,9.61,9.44,1.487,0.38,0.48,0.082,3.85,3.57,0.999,1.14,1.25,0.251,91.98,123.14,19.397,9.92,""]
["最大值",281167.85,12.51,15.18,3.369,4.11,3.76,1.062,8.24,8.31,2.151,4.75,4.66,1.264,182.62,165.22,47.396,13.56,""]
["平均值",254455.92,11.3,12.48,2.89,1.65,1.59,0.42,6.29,6.98,1.59,2.11,2.13,0.51,129.72,141.39,33.14,11.66,""]
["排放总量",3053471.05,"-","-",34.715,"-","-",5.129,"-","-",19.104,"-","-",6.201,"-","-",397.717,"-",""]