{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":19,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2022-06",{"$nulls":13},"导出时间：","2022-07-11 15:34:26"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","生产设施工况"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日",224324.7,12.33,10.26,2.784,8.68,7.24,1.968,1.35,1.11,0.304,3.9,2.63,0.986,160.76,129.86,35.988,8.34,"正常生产"]
["02日",216749.7,12.01,9.96,2.606,6.36,5.25,1.377,1.46,1.21,0.315,1.74,1.44,0.381,162,134.64,35.139,8.8,"正常生产"]
["03日",230718.3,9.37,7.76,2.162,8.55,7.06,1.98,1.5,1.24,0.346,1.5,1.24,0.345,163.52,136.29,37.686,8.8,"正常生产"]
["04日",233370.6,9.24,7.51,2.156,7.57,6.13,1.769,1.44,1.17,0.337,1.66,1.34,0.385,172.04,141.39,40.232,8.57,"正常生产"]
["05日",214647.9,10.76,8.65,2.298,10.24,8.3,2.238,1.48,1.2,0.318,1.81,1.44,0.382,181.25,147.13,38.869,8.53,"正常生产"]
["06日",230506.2,9.26,7.57,2.138,8.02,6.58,1.852,1.58,1.29,0.367,1.46,1.18,0.338,191.64,157.73,44.199,8.68,"正常生产"]
["07日",246864.6,9.19,7.75,2.27,8.76,7.34,2.17,1.53,1.29,0.378,1.6,1.35,0.4,191.81,162.44,47.423,9.04,"正常生产"]
["08日",253658.7,9.16,7.95,2.325,8.84,7.75,2.234,1.49,1.29,0.381,4.83,3.37,1.371,182.37,152.78,46.085,8.76,"正常生产"]
["09日",251628,9.18,8.03,2.309,12.29,10.72,3.093,1.49,1.3,0.376,3.51,3.06,0.879,191.1,167.16,48.038,9.46,"正常生产"]
["10日",242865.9,9.17,7.88,2.229,11.69,9.96,2.844,1.46,1.26,0.355,3.65,3.14,0.892,181.98,156.86,44.202,9.22,"正常生产"]
["11日",236860.5,12.46,10.81,2.955,8.57,7.4,2.035,1.49,1.3,0.356,3.43,2.97,0.814,161.84,141.15,38.318,9.39,"正常生产"]
["12日",239893.5,11.55,10.19,2.772,6.43,5.64,1.54,1.5,1.33,0.362,3.77,3.33,0.903,166.09,147.28,39.797,9.55,"正常生产"]
["13日",233180.7,15.3,14.98,3.61,7.77,7.66,1.821,1.42,1.38,0.334,4.42,4.6,1.042,159.82,148.01,37.957,9.82,"正常生产"]
["14日",239701.8,14.95,13.49,3.611,11.74,10.51,2.821,1.5,1.34,0.343,4.88,4.34,1.168,181.14,162.09,43.433,9.7,"正常生产"]
["15日",233781,14.57,13.47,3.496,9.52,8.71,2.066,1.49,1.38,0.35,5.08,3.73,1.361,205.31,187.24,48.025,9.69,"正常生产"]
["16日",229313.4,12.62,11.29,2.895,7.57,6.81,1.738,1.56,1.39,0.358,2.05,1.84,0.47,208.2,186.72,47.721,9.69,"正常生产"]
["17日",246497.3,12.31,11.19,3.038,8.27,7.59,2.042,1.54,1.4,0.384,1.47,1.33,0.36,208.97,190.24,51.548,9.83,"正常生产"]
["18日",255745.9,13.07,12.27,3.357,7.28,6.76,1.855,1.52,1.42,0.39,1.54,1.43,0.391,182.15,169.49,46.612,10.15,"正常生产"]
["19日",261681.55,14.66,13.94,3.829,8.64,8.12,2.261,1.6,1.52,0.42,1.12,1.06,0.295,162.04,152.19,42.41,10.24,"正常生产"]
["20日",253620,12.57,11.51,3.203,8.46,7.77,2.159,1.56,1.43,0.396,1.55,1.42,0.4,181.41,165.25,46.012,9.92,"正常生产"]
["21日",246854.65,11.05,10.32,2.735,8.68,8.05,2.137,1.58,1.47,0.391,1.63,1.52,0.407,184.28,171.29,45.466,10.12,"正常生产"]
["22日",284592.55,14.6,14.47,4.14,7.48,7.34,2.144,1.56,1.54,0.448,7.56,7.27,2.3,178.7,170.18,50.621,10.34,"正常生产"]
["23日",263440.35,10.13,8,2.691,11.51,9.4,2.993,1.58,1.55,0.415,7.47,6.18,2.077,188.42,177.35,49.479,10.06,"正常生产"]
["24日",256195.1,11.98,11.45,3.065,11.36,10.85,2.91,1.65,1.58,0.425,2.44,1.94,0.659,186.98,175.14,47.631,10.1,"正常生产"]
["25日",264697.1,17.73,16.26,4.658,15.03,13.88,4.02,1.62,1.49,0.429,10.29,6.14,3.135,161.76,138.24,41.91,8.45,"正常生产"]
["26日",240846.25,9.44,8.33,2.273,15.24,13.18,3.628,1.61,1.42,0.389,3.79,3.35,0.913,159.37,140.07,38.364,9.48,"正常生产"]
["27日",253683.7,9.55,8.66,2.419,11.83,11.01,3.007,1.63,1.48,0.412,4.82,4.37,1.213,159.6,144.41,40.518,9.85,"正常生产"]
["28日",252945.15,9.28,8.44,2.349,14.21,12.86,3.585,1.63,1.48,0.411,4.85,4.39,1.226,157.51,142.44,39.787,9.81,"正常生产"]
["29日",252988.15,9.31,8.26,2.357,14.75,12.99,3.739,1.62,1.44,0.411,5.57,4.15,1.529,157.47,137.62,39.78,9.4,"正常生产"]
["30日",244319,9.18,8.42,2.245,16.51,15.06,4.04,1.64,1.5,0.404,2.48,2.27,0.609,145.57,133.03,35.54,9.99,"正常生产"]
["最小值",214647.9,9.16,7.51,2.138,6.36,5.25,1.377,1.35,1.11,0.304,1.12,1.06,0.295,145.57,129.86,35.139,8.34,""]
["最大值",284592.55,17.73,16.26,4.658,16.51,15.06,4.04,1.65,1.58,0.448,10.29,7.27,3.135,208.97,190.24,51.548,10.34,""]
["平均值",244539.07,11.53,10.3,2.83,10.06,8.93,2.46,1.53,1.37,0.37,3.52,2.92,0.92,175.83,155.52,42.95,9.45,""]
["排放总量",7336172.25,"-","-",84.975,"-","-",74.066,"-","-",11.305,"-","-",27.631,"-","-",1288.79,"-",""]