{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":19,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2022-10",{"$nulls":13},"导出时间：","2022-11-01 09:18:19"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","生产设施工况"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日",246236.9,30.44,25.67,7.498,5.8,4.88,1.427,3.14,2.65,0.772,4.6,3.87,1.132,136.65,115.17,33.617,9.05,"正常生产"]
["02日",260763.8,32.96,27.16,8.592,5.81,4.79,1.517,3.18,2.62,0.83,4.6,3.8,1.207,132.79,108.99,34.615,8.79,"正常生产"]
["03日",262889,32.18,25.9,8.437,5.85,4.71,1.532,3.13,2.51,0.82,4.32,3.47,1.131,133.38,107.33,34.993,8.46,"正常生产"]
["04日",261431.3,32.17,26.55,8.406,5.78,4.77,1.513,3.06,2.53,0.802,3.13,2.59,0.822,132.46,108.93,34.712,8.74,"正常生产"]
["05日",258677.5,29.34,26.13,7.585,5.53,4.92,1.429,2.91,2.59,0.753,4.47,3.32,1.269,124.84,107.21,32.241,9.38,"正常生产"]
["06日",246549.6,25.76,22.3,6.353,5.68,4.92,1.4,3.03,2.62,0.749,1.74,1.5,0.428,129.29,110.69,31.81,9.32,"正常生产"]
["07日",249630,23.72,20.07,5.936,5.66,4.78,1.411,3.01,2.54,0.751,2.01,1.69,0.5,149.6,125.61,37.28,9.08,"正常生产"]
["08日",250613.8,22.7,19.35,5.707,5.65,4.81,1.416,3.04,2.59,0.762,1.87,1.59,0.469,159.67,135.19,40.008,9.17,"正常生产"]
["09日",267979.4,28.61,27.33,7.665,5.62,5.33,1.509,2.96,2.81,0.796,2.19,2.03,0.593,151.57,127.3,40.537,9.17,"正常生产"]
["10日",264136.4,29.45,24.89,7.771,5.64,4.76,1.491,2.99,2.52,0.792,2.46,2.08,0.649,133.43,111.74,35.346,8.94,"正常生产"]
["11日",250924.8,24.75,21.76,6.244,5.58,4.91,1.401,2.96,2.61,0.743,1.76,1.52,0.441,120.15,104.86,30.149,9.51,"正常生产"]
["12日",249440.1,20.35,17.8,5.126,5.46,4.75,1.361,2.92,2.54,0.73,5.98,4.52,1.627,119.88,101.68,29.803,9.16,"正常生产"]
["13日",243186.7,18.37,15.52,4.468,5.59,4.73,1.362,3.04,2.57,0.74,5.12,4.33,1.239,122.46,102.96,29.73,9.06,"正常生产"]
["14日",243307.7,17.15,14.6,4.175,5.57,4.77,1.355,3.01,2.58,0.732,5.38,4.6,1.309,107.59,91.04,26.125,9.19,"正常生产"]
["15日",234258.5,18.49,15.63,4.329,5.6,4.73,1.309,3.03,2.56,0.712,4.4,3.72,1.03,119.42,100.13,27.8,9.05,"正常生产"]
["16日",251950.1,29.29,25.11,7.392,5.61,4.81,1.413,3,2.57,0.755,5.5,4.71,1.394,115.91,98.35,29.063,9.17,"正常生产"]
["17日",269023.9,28.14,24.16,7.554,5.62,4.83,1.509,2.94,2.53,0.793,5.52,4.72,1.477,116.94,98.63,31.455,9.14,"正常生产"]
["18日",251351.5,23.87,19.32,6.008,5.77,4.67,1.448,3.07,2.49,0.773,6.14,4.98,1.547,113.52,90.64,28.518,8.49,"正常生产"]
["19日",257324.9,21.55,17.16,5.518,5.92,4.75,1.524,3.2,2.57,0.823,6.56,4.87,1.784,117.2,90.82,30.215,8.1,"正常生产"]
["20日",254605.2,22.73,17.71,5.78,5.94,4.62,1.513,3.23,2.51,0.824,2.61,2.03,0.665,113.5,87.5,28.892,8.01,"正常生产"]
["21日",251057.3,19.2,14.98,4.843,5.98,4.66,1.504,3.27,2.55,0.823,2.6,2.03,0.65,116.42,89.7,29.218,8.03,"正常生产"]
["22日",260314.1,29.38,22.21,7.646,6.04,4.58,1.576,3.32,2.52,0.865,3.14,2.38,0.821,108.78,81.9,28.319,7.7,"正常生产"]
["23日",251371.7,30.16,23.49,7.584,5.97,4.65,1.504,3.26,2.54,0.821,3.16,2.47,0.798,109.08,84.29,27.443,8.06,"正常生产"]
["24日",250896.6,32.44,25.5,8.135,5.94,4.67,1.488,3.26,2.56,0.818,3.12,2.46,0.786,109.62,85.58,27.497,8.16,"正常生产"]
["25日",240154.8,29.46,23.02,7.082,5.92,4.62,1.421,3.27,2.55,0.785,3.73,2.9,0.905,105.87,82,25.368,8.07,"正常生产"]
["26日",248216.35,29.66,22.88,7.354,5.88,4.53,1.458,3.25,2.51,0.808,5.83,3.99,1.503,114.65,85.83,28.482,7.66,"正常生产"]
["27日",256988.75,32.71,24.72,8.4,6.01,4.54,1.544,3.26,2.46,0.838,3.05,2.32,0.787,114.22,85.77,29.336,7.66,"正常生产"]
["28日",251902.05,31.57,23.76,7.947,6.07,4.57,1.528,3.32,2.5,0.837,2.99,2.27,0.759,114.58,85.78,28.867,7.6,"正常生产"]
["29日",251104.95,29.38,22.49,7.38,6.04,4.62,1.517,3.35,2.56,0.841,1.95,1.48,0.49,111.37,84.57,27.959,7.81,"正常生产"]
["30日",248018.45,26.8,19.96,6.646,6.18,4.61,1.534,3.49,2.6,0.866,1.55,1.16,0.386,118.95,88.3,29.46,7.49,"正常生产"]
["31日",246591.4,25.95,20.44,6.351,5.87,4.65,1.449,3.24,2.57,0.8,1.93,1.52,0.476,111.81,87.52,27.431,8.22,"正常生产"]
["最小值",234258.5,17.15,14.6,4.175,5.46,4.53,1.309,2.91,2.46,0.712,1.55,1.16,0.386,105.87,81.9,25.368,7.49,""]
["最大值",269023.9,32.96,27.33,8.592,6.18,5.33,1.576,3.49,2.81,0.866,6.56,4.98,1.784,159.67,135.19,40.537,9.51,""]
["平均值",252609.59,26.73,21.85,6.77,5.79,4.74,1.46,3.13,2.56,0.79,3.65,2.93,0.93,122.11,98.9,30.84,8.56,""]
["排放总量",7830897.55,"-","-",209.912,"-","-",45.363,"-","-",24.554,"-","-",29.074,"-","-",956.289,"-",""]