{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":19,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2022-11",{"$nulls":13},"导出时间：","2022-12-05 09:26:18"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","生产设施工况"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日",254253.95,31.02,25.59,7.871,5.71,4.71,1.454,3.13,2.58,0.796,2.11,1.75,0.545,107.47,87.71,27.255,8.71,"正常生产"]
["02日",253718.6,26.08,25.18,6.603,5.5,5.26,1.39,3.02,2.88,0.764,4.91,4.35,1.299,107.94,96.14,27.098,9.77,"正常生产"]
["03日",258629.2,25.84,26.13,6.691,5.42,5.41,1.394,2.98,2.97,0.766,2.31,2.38,0.604,101.84,98.91,26.012,10.69,"正常生产"]
["04日",259521.9,27.04,24.86,7.001,5.52,5.09,1.433,3.02,2.78,0.785,2.01,1.85,0.522,106.01,96.46,27.475,10.01,"正常生产"]
["05日",253387.6,21.96,19.81,5.595,5.59,5.05,1.419,3.06,2.76,0.775,2.06,1.87,0.525,101.48,90.08,25.683,9.67,"正常生产"]
["06日",198777,26.49,21.79,5.264,5.75,4.74,1.143,3.23,2.66,0.644,1.61,1.33,0.318,100.15,82.28,19.888,8.75,"正常生产,停运"]
["07日",249486.9,23.92,20.13,5.958,5.68,4.78,1.417,3.12,2.63,0.777,1.34,1.13,0.336,103.56,87.16,25.829,9.02,"正常生产"]
["08日",242603.8,28.3,23.16,6.844,5.77,4.72,1.4,3.24,2.65,0.784,2.17,1.78,0.534,110.7,90.94,26.826,8.64,"正常生产"]
["09日",251117.9,21.81,18.42,5.437,5.84,4.92,1.466,3.28,2.77,0.821,3.38,3.2,0.89,113.17,91.6,28.786,8.31,"正常生产"]
["10日",42875.15,26.3,22.45,1.127,5.88,5,0.252,3.24,2.75,0.139,1.79,1.53,0.077,141.83,121.89,6.065,9.07,"正常生产,停运"]
["11日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["12日",47064.85,27.91,22.03,1.314,4.59,3.62,0.217,2.89,2.28,0.137,2.09,1.65,0.099,90.64,71.6,4.267,8.26,"正常生产,停运"]
["13日",285180.15,28.34,22.81,8.084,4.72,3.8,1.345,3.15,2.53,0.897,2.68,2.15,0.765,84.36,67.74,24.069,8.47,"正常生产"]
["14日",275750.1,21.2,16.88,5.872,4.76,3.8,1.31,3.12,2.49,0.862,2.16,1.72,0.601,78.32,62.02,21.594,8.3,"正常生产"]
["15日",272759.55,24.52,19.91,6.701,4.77,3.86,1.303,3.11,2.52,0.85,1.53,1.24,0.418,78.84,63.33,21.517,8.45,"正常生产"]
["16日",268559.5,25.9,20.89,6.934,4.8,3.87,1.285,3.08,2.49,0.83,4.31,3,1.245,83.22,64.53,22.467,8.14,"正常生产"]
["17日",263137.65,25.96,19.99,6.826,4.9,3.86,1.289,3.14,2.47,0.824,2.7,2.14,0.715,83.77,65.61,22.031,8.21,"正常生产"]
["18日",278089.65,29.04,22.74,8.084,4.82,3.87,1.34,3.15,2.52,0.876,2.75,2.21,0.769,85.98,68.53,23.87,8.44,"正常生产"]
["19日",270099.25,26.9,21.63,7.254,4.9,4,1.325,3.16,2.58,0.853,2.67,2.19,0.72,78.74,63.88,21.26,8.67,"正常生产"]
["20日",279837.35,22.33,18.87,6.245,4.73,4,1.325,3.16,2.67,0.888,2.61,2.2,0.732,79.07,66.4,22.119,9.09,"正常生产"]
["21日",279356.5,28.37,24.01,7.918,4.69,4.09,1.31,3.21,2.8,0.898,2.45,2.14,0.686,74.7,64.5,20.861,9.41,"正常生产"]
["22日",275200.5,24.78,21.44,6.813,4.73,4.12,1.304,3.27,2.84,0.9,2.48,2.16,0.685,79.03,68.26,21.729,9.42,"正常生产"]
["23日",278995.2,26.98,23.12,7.523,4.69,4.08,1.308,3.29,2.86,0.917,4.6,3.65,1.319,84.9,71.17,23.715,9.12,"正常生产"]
["24日",266062.2,28.69,24.22,7.624,4.83,4.12,1.284,3.4,2.9,0.906,4.48,3.81,1.194,81.76,68.98,21.722,9.16,"正常生产"]
["25日",271406.1,30.09,25.63,8.18,4.69,4.06,1.275,3.27,2.83,0.893,4.18,3.62,1.136,76.6,65.54,20.786,9.32,"正常生产"]
["26日",280447.35,26.86,23.98,7.535,4.57,4.11,1.28,3.21,2.88,0.9,3.25,2.93,0.909,79.75,71.17,22.356,9.78,"正常生产"]
["27日",268435.05,26.41,23.41,7.079,4.6,4.09,1.235,3.24,2.88,0.871,3.64,3.24,0.981,84.71,74.52,22.74,9.64,"正常生产"]
["28日",274527.15,28.79,24.03,7.879,4.74,3.99,1.301,3.36,2.83,0.922,3.65,3.09,1.007,91.13,76.21,24.96,9.05,"正常生产"]
["29日",308024.7,27.62,24.91,8.486,4.48,4.07,1.377,3.08,2.8,0.948,2.69,2.45,0.831,88.92,79.88,27.344,9.84,"正常生产"]
["30日",188665.8,28.81,26.48,5.424,4.4,4.07,0.831,3.09,2.85,0.581,2.42,2.24,0.458,76.12,69.73,14.37,10.08,"正常生产,停运"]
["最小值",42875.15,21.2,16.88,1.127,4.4,3.62,0.217,2.89,2.28,0.137,1.34,1.13,0.077,74.7,62.02,4.267,8.14,""]
["最大值",308024.7,31.02,26.48,8.486,5.88,5.41,1.466,3.4,2.97,0.948,4.91,4.35,1.319,141.83,121.89,28.786,10.69,""]
["平均值",248136.91,26.49,22.56,6.55,5.03,4.31,1.24,3.16,2.7,0.78,2.79,2.37,0.72,91.54,77.47,22.23,9.08,""]
["排放总量",7195970.6,"-","-",190.166,"-","-",36.012,"-","-",22.804,"-","-",20.92,"-","-",644.694,"-",""]