{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2023-01"]
["导出时间：","2023-02-03 09:02:25"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","生产设施工况"]
[null,"m³",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",20.0529,6.847627,249.970708,4.873,16.610975,0.32121,"正常生产"]
["02日",24.5762,6.908198,222.469083,5.171,15.362787,0.36657,"正常生产"]
["03日",28.1602,6.878303,220.734625,6.379,13.844896,0.36552,"正常生产"]
["04日",15.697,6.915174,297.436166,4.349,16.026006,0.24403,"正常生产"]
["05日",20.9222,6.877825,266.930583,5.388,14.362054,0.28809,"正常生产"]
["06日",12.313,6.888469,245.270708,3.026,13.310773,0.16028,"正常生产"]
["07日",13.0875,6.93421,233.326958,2.957,12.996942,0.16337,"正常生产"]
["08日",16.1813,6.914836,216.101166,3.487,11.53283,0.17852,"正常生产"]
["09日",22.2997,6.840897,248.675708,6.957,12.232978,0.28556,"正常生产"]
["10日",16.3944,6.931453,253.180333,3.909,11.560979,0.16935,"正常生产"]
["11日",17.3565,6.912108,235.014833,4.014,9.830509,0.16501,"正常生产"]
["12日",19.2569,6.967309,226.705708,4.179,9.2049,0.15023,"正常生产"]
["13日",10.8481,7.086403,210.252833,2.26,9.03258,0.09139,"正常生产"]
["14日",14.9577,7.057161,208.764208,3.136,8.136558,0.11065,"正常生产"]
["15日",11.8072,6.942547,217.821625,2.315,7.723196,0.08911,"正常生产"]
["16日",12.8995,6.954247,227.456,3.85,8.330855,0.1326,"正常生产"]
["17日",13.2619,7.062481,258.432125,2.825,9.90601,0.12147,"正常生产"]
["18日",11.1237,7.105466,222.882208,2.754,9.228908,0.10412,"正常生产"]
["19日",11.3487,7.081937,235.345833,2.414,9.290368,0.10513,"正常生产"]
["20日",20.1628,7.172507,214.713875,6.139,9.74632,0.20629,"正常生产"]
["21日",10.7189,7.229833,282.823125,2.933,9.985037,0.10237,"正常生产"]
["22日",13.7915,7.276532,263.079833,3.398,10.044746,0.13678,"正常生产"]
["23日",12.1156,7.342098,245.092125,2.978,9.703165,0.10783,"正常生产"]
["24日",19.0009,7.408705,233.090875,4.251,7.860463,0.12689,"正常生产"]
["25日",21.7219,7.533145,208.66175,4.997,5.52446,0.20853,"正常生产"]
["26日",15.0553,7.380979,217.8095,3.137,10.251613,0.1565,"正常生产"]
["27日",9.4575,7.378966,202.222875,1.883,10.065393,0.08997,"正常生产"]
["28日",10.4785,7.336225,200.086791,2.136,9.138115,0.10824,"正常生产"]
["29日",9.6813,7.367336,199.607916,1.875,10.155456,0.09605,"正常生产"]
["30日",15.3353,7.235225,196.337875,2.969,10.208337,0.15426,"正常生产"]
["31日",14.4372,7.184318,190.563375,2.707,10.193456,0.1416,"正常生产"]
["最小值",9.4575,6.840897,190.563375,1.875,5.52446,0.08911,""]
["最大值",28.1602,7.533145,297.436166,6.957,16.610975,0.36657,""]
["平均值",15.629074,7.095242,230.672946,3.666,10.690376,0.169274,""]
["排放总量",484.5013,"-","-",113.646,"-",5.24752,""]