{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":19,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2023-01",{"$nulls":13},"导出时间：","2023-02-18 15:03:02"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","生产设施工况"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["02日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["03日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["04日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["05日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停炉过程"]
["06日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程,停炉过程"]
["07日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程"]
["08日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程"]
["09日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程"]
["10日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","启炉过程"]
["11日",137194.4,27.82,24.88,3.681,4.65,4.16,0.623,2.97,2.65,0.401,0.57,0.51,0.077,44.66,39.51,5.78,9.6,"启炉过程,正常生产"]
["12日",265315.3,34.03,30.51,8.97,4.66,4.18,1.231,2.98,2.67,0.787,0.61,0.55,0.166,33.93,30.23,8.987,9.73,"正常生产"]
["13日",267136.1,36.13,32.25,9.639,4.58,4.06,1.218,2.91,2.58,0.775,0.51,0.45,0.137,34.97,30.59,9.341,9.52,"正常生产"]
["14日",275301.3,17.52,15.36,4.789,4.51,3.96,1.236,2.91,2.55,0.798,0.39,0.34,0.109,38.22,33.15,10.531,9.32,"正常生产"]
["15日",279010.4,17.42,15.41,4.825,4.54,4.02,1.261,2.95,2.61,0.819,0.51,0.45,0.142,39.34,34.15,10.912,9.5,"正常生产"]
["16日",263691,14.82,12.71,3.927,4.62,4.03,1.208,3.02,2.63,0.789,0.46,0.4,0.124,35.98,31.12,9.35,9.4,"正常生产"]
["17日",274996.1,10.98,9.03,3.093,4.66,4.19,1.273,3.04,2.73,0.833,0.38,0.34,0.106,40.74,36.43,11.166,9.73,"正常生产"]
["18日",278312.1,7.98,7.19,2.188,4.55,4.27,1.247,2.96,2.77,0.812,0.42,0.42,0.824,34.23,31.34,10.361,10.05,"正常生产"]
["19日",271712,9.85,8.51,2.655,4.56,4.22,1.23,2.95,2.72,0.794,0.47,0.43,0.128,32.4,29.61,8.796,10.04,"正常生产"]
["20日",281959.9,8.68,7.77,2.428,4.56,4.24,1.274,3.06,2.84,0.857,0.41,0.38,0.118,34.19,31.51,9.599,10.13,"正常生产"]
["21日",259310.43,6.28,5.58,1.647,4.57,4.15,1.179,2.99,2.72,0.778,0.44,0.4,0.116,34.38,31.17,8.947,9.88,"正常生产"]
["22日",266841,7.37,6.35,1.946,4.59,4.07,1.218,3.02,2.68,0.802,0.43,0.39,0.117,36.05,32.2,9.615,9.77,"正常生产"]
["23日",280630.7,6.34,5.74,1.791,4.51,4.15,1.253,2.94,2.7,0.819,0.42,0.39,0.12,36,33.02,10.071,10.05,"正常生产"]
["24日",277846.9,9.05,8.11,2.47,4.46,4.15,1.229,2.82,2.62,0.777,0.29,0.27,0.082,40.04,37.09,11.097,10.15,"正常生产"]
["25日",260154.51,18.99,16.61,4.906,4.49,4.08,1.151,2.89,2.62,0.747,0.7,0.64,1.071,38.47,34.65,10.999,9.74,"正常生产"]
["26日",271259.2,11.04,9.71,2.963,4.52,4.16,1.218,2.94,2.7,0.792,0.62,0.57,0.172,35.33,32.33,9.551,10.03,"正常生产"]
["27日",269614.4,7.92,7.23,2.102,4.54,4.21,1.217,2.92,2.7,0.783,0.64,0.6,0.177,39.33,36.22,10.607,10.08,"正常生产"]
["28日",260366,15.44,13.48,3.966,4.55,4.13,1.18,2.96,2.68,0.77,0.6,0.54,0.158,47.59,42.85,12.352,9.85,"正常生产"]
["29日",257164.2,14.92,12.59,3.803,4.65,4.06,1.191,3.02,2.63,0.773,0.57,0.49,0.148,46.88,40.64,12.015,9.41,"正常生产"]
["30日",256495.7,17.09,15.14,4.399,4.73,4.21,1.207,3.05,2.71,0.779,0.6,0.53,0.154,46.2,40.89,11.822,9.64,"正常生产"]
["31日",258403.65,32.03,26.41,8.25,4.7,4.1,1.208,3.04,2.65,0.78,0.51,0.44,0.132,50.53,43.14,12.833,9.38,"正常生产"]
["最小值",137194.4,6.28,5.58,1.647,4.46,3.96,0.623,2.82,2.55,0.401,0.29,0.27,0.077,32.4,29.61,5.78,9.32,""]
["最大值",281959.9,36.13,32.25,9.639,4.73,4.27,1.274,3.06,2.84,0.857,0.7,0.64,1.071,50.53,43.14,12.833,10.15,""]
["平均值",262510.25,15.79,13.83,4.02,4.58,4.13,1.19,2.96,2.67,0.77,0.5,0.45,0.2,39.02,34.84,10.22,9.76,""]
["排放总量",5512715.29,"-","-",84.438,"-","-",25.052,"-","-",16.265,"-","-",4.378,"-","-",214.732,"-",""]