{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":19,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2023-06",{"$nulls":13},"导出时间：","2023-07-05 14:33:29"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","生产设施工况"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日",246639.22,13.08,10.53,3.223447,0.31,0.26,0.078541,1.63,1.34,0.40383,0.59,0.5,0.166738,22.73,18.31,5.635992,8.54,"正常生产"]
["02日",240862.28,19.44,15.07,4.698591,0.3,0.24,0.073414,1.4,1.16,0.364041,0.56,0.5,0.186555,31.28,24.2,7.894341,8.38,"正常生产"]
["03日",254210.01,18.36,15.02,4.647292,0.31,0.26,0.080622,1.25,1.02,0.31763,1.06,0.86,0.270252,15.19,12.21,3.872362,8.67,"正常生产"]
["04日",247265.93,10.16,8.13,2.472013,0.3,0.24,0.074377,1.35,1.09,0.331037,1.48,1.22,0.361989,29.21,23.72,7.24497,8.67,"正常生产"]
["05日",243735.61,12.66,9.9,3.035886,0.31,0.25,0.076903,1.28,1.03,0.312186,1.07,0.87,0.256708,27.01,21.51,6.598654,8.5,"正常生产"]
["06日",242998.39,17.52,14.3,4.530659,0.3,0.25,0.074006,1.16,0.96,0.289394,1.36,1.13,0.326089,24.61,20.06,6.117671,8.84,"正常生产"]
["07日",243058.92,16.64,13.21,3.331975,3.28,2.59,1.5469,1.15,2.04,0.372594,1.16,0.95,0.861849,14.82,11.75,4.617658,8.69,"正常生产"]
["08日",276402.53,12.05,9.53,2.815045,0.36,0.3,0.928667,1.63,3.63,0.530745,1.73,1.46,1.634299,11.95,10.39,6.995371,9.25,"正常生产"]
["09日",240823.58,9.06,7.29,2.161421,0.36,0.3,0.213008,1.17,0.97,0.311075,1.57,1.3,0.538891,13.14,10.79,3.836721,8.75,"正常生产"]
["10日",231655.66,7.22,5.79,1.661482,0.35,0.29,0.082557,1.26,1.03,0.291459,1.09,0.89,0.24922,24.66,20.2,5.671526,8.68,"正常生产"]
["11日",232541.8,10.45,8.15,2.445406,0.31,0.25,0.073514,1.31,1.05,0.305785,1.56,1.28,0.357754,17.59,14.14,4.122529,8.5,"正常生产"]
["12日",229132.46,9.19,7.11,2.085151,0.32,0.26,0.073473,1.14,0.92,0.266625,1.21,0.98,0.269138,22.22,17.81,5.097292,8.51,"正常生产"]
["13日",232995.82,4.68,3.61,1.072527,0.31,0.25,0.073575,1.52,1.22,0.351913,1.51,1.2,0.339832,31.02,24.51,7.232327,8.34,"正常生产"]
["14日",240687.55,3.28,2.59,0.910189,0.33,0.26,0.300191,1.33,1.1,0.3135,1.81,1.48,0.642865,32.15,25.03,7.870295,8.48,"正常生产"]
["15日",229139.03,6.65,4.87,1.478668,0.32,0.25,0.074703,1.18,0.92,0.270867,2.36,1.93,0.531814,24.66,19.22,5.657028,8.18,"正常生产"]
["16日",233694.48,11.14,8.39,2.557197,0.34,0.27,0.080357,1.41,1.12,0.329184,2.3,1.88,0.520907,35.98,27.97,8.458422,8.33,"正常生产"]
["17日",241972.61,10.29,7.99,2.500469,0.33,0.28,0.081697,1.3,1.07,0.316079,1.98,1.58,0.487013,23.27,17.72,5.543582,8.75,"正常生产"]
["18日",238766.95,11.52,9.29,2.745744,0.32,0.26,0.077885,1.35,1.11,0.316744,2.28,1.9,0.53009,12.77,10.33,3.058841,8.64,"正常生产"]
["19日",240690.66,10.93,8.94,2.668325,0.53,0.45,0.132801,1.26,1,0.311955,2.1,1.48,0.492578,6.91,5.51,1.667308,8.78,"正常生产"]
["20日",247927.32,6.46,5.42,1.66926,0.86,0.75,0.310766,1.15,0.98,0.258165,1.76,1.55,0.553374,4.66,3.93,1.724016,9.16,"正常生产"]
["21日",250164.26,6.3,5.23,1.549909,0.33,0.27,0.086353,0.95,0.79,0.238248,1.6,1.45,0.316771,8.51,6.93,2.244619,8.79,"正常生产"]
["22日",227822.67,6.08,5.02,1.419468,0.32,0.27,0.076661,0.94,0.8,0.217215,2.49,2.2,0.45831,7.17,5.95,1.766958,8.89,"正常生产"]
["23日",221893.64,3.73,3.09,0.883498,0.31,0.26,0.076024,0.91,0.77,0.205135,3.73,3.3,0.619701,4.21,3.53,0.985967,8.9,"正常生产"]
["24日",237480.02,3.52,2.88,0.866753,0.33,0.27,0.082278,0.94,0.79,0.225714,2.01,1.75,0.377246,5.32,4.4,1.304793,8.77,"正常生产"]
["25日",238914.06,3.4,2.84,0.827723,0.34,0.28,0.082501,0.94,0.79,0.227348,2.45,2.03,0.587147,7.39,6.09,1.832957,8.76,"正常生产"]
["26日",227369.98,3.16,2.52,0.725099,0.4,0.32,0.091906,0.96,0.78,0.220712,1.82,1.45,0.409768,11.57,9.19,2.768232,8.43,"正常生产"]
["27日",233066.05,3.92,3.19,1.014127,0.35,0.28,0.176597,0.94,0.73,0.219949,0.67,0.53,0.33794,11.94,9.56,3.517972,8.29,"正常生产"]
["28日",238365.37,6.93,5.66,1.872483,0.32,0.26,0.078453,1,0.81,0.240359,0.69,0.56,0.167214,5.92,4.73,1.467933,8.51,"正常生产"]
["29日",256739.64,9.01,7.04,2.206293,0.31,0.25,0.78563,1.56,1.24,0.294639,0.62,0.5,0.630345,8.89,6.6,6.653757,7.82,"正常生产"]
["30日",236843.74,6.37,4.98,1.267318,0.35,0.28,0.322972,1.19,0.95,0.299596,0.69,0.54,1.555437,29.35,23.02,6.318125,8.3,"正常生产"]
["最小值",221893.64,3.16,2.52,0.725099,0.3,0.24,0.073414,0.91,0.73,0.205135,0.56,0.5,0.166738,4.21,3.53,0.985967,7.82,""]
["最大值",276402.53,19.44,15.07,4.698591,3.28,2.59,1.5469,1.63,3.63,0.530745,3.73,3.3,1.634299,35.98,27.97,8.458422,9.25,""]
["平均值",240128.67,9.1,7.25,2.17,0.45,0.36,0.21,1.21,1.1,0.29,1.57,1.3,0.5,17.53,13.97,4.59,8.6,""]
["排放总量",7203860.24,"-","-",65.343418,"-","-",6.367332,"-","-",8.953723,"-","-",15.037834,"-","-",137.778219,"-",""]